Temeljem članka 109. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i članka 31. Statuta Općine Tkon (Službeni glasnik Općine Tkon br. 02/2021), Općinsko vijeće Općine Tkon na svojoj 8. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2026. godine donosi:

ODLUKU 

o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

za područje obalnog pojasa unutar GP naselja Tkon
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Donose se III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja za područje obalnog pojasa unutar GP naselja Tkon.

(2) Plan je izrađen od strane stručnog izrađivača Arheo d.o.o. iz Zagreba. 

(3) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom: III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja za područje obalnog pojasa unutar GP naselja Tkon koji se sastoji od: 

I.
TEKSTUALNI DIO – Odredbe za provedbu

II.
GRAFIČKI DIO

2. Prometna, ulična i komunalna infrastruktura: 

1.1. Korištenje i namjena površina





1:2000

2.1. Promet 








1:2000 

4.2. Uvjeti gradnje 







1:2000

III.
PRILOZI
(4) Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom Općine Tkon i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Tkon.

Članak 2.
(1) Uvid u Plan je moguć u prostorijama Općine Tkon, Mulina 7, 23212 Tkon, kao i na web stranicama Općine Tkon.

(2) Plan je izrađen prema Odluci o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje obalnog pojasa unutar GP naselja Tkon i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tkon, objavljene u „Službenom glasniku Općine Tkon“ br. 14/2023 i 15/2024.
II. ODREDBE ZA PROVEDBU
1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE I RAZGRANIČAVANJE POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA
Članak 3.
U članku 6. stavak (2) mijenja se i glasi:
(2) Pojedini pojmovi u smislu ovog Plana imaju sljedeće značenje:
· glavna građevina je osnovna građevina na građevnoj čestici čija je namjena u skladu s osnovnom namjenom prostora, odnosno prostorne cjeline u kojoj se nalazi
· postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kojim se odobrava građenje i svaka druga građevina koja je prema posebnom zakonu s njom izjednačena
· pomoćna građevina je građevina koja se gradi na građevnoj čestici glavne građevine, čija namjena upotpunjuje namjenu glavne građevine i/ili služi uporabi glavne građevine
· prateća namjena na području pojedinih primarnih namjena je namjena koja se može smjestiti na zasebnoj građevnoj čestici ili se smatra sekundarnom namjenom 
· zelene površine su javne zelene površine i zaštitne zelene površine
· javne zelene površine su javni parkovi (perivoji), gradske park-šume, dječja igrališta, vrtovi (botanički, zoološki i sl.) 
· zaštitna zelena površina je prirodna površina i/ili površina oblikovana radi potrebe zaštite (okoliša, reljefa, nestabilnih padina, od erozija, voda, potočnih dolina, od buke, klimatskih promjena i sl.), a obuhvaća i zaštitne zelene površine uz infrastrukturne građevine i ostale kultivirane zelene površine
· površina infrastrukture je površina namijenjena gradnji i uređenju infrastrukturnih sustava (prometnog, komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog)
· manja infrastrukturna građevina je građevina i/ili uređaj infrastrukture u distribucijskoj mreži (npr. trafostanica 10(20)/0,4kV, crpna i prepumpna stanica ili slična građevina koja je dio distribucijske mreže infrastrukturnog sustava) koja se može graditi i postavljati na prostorima, odnosno površinama svih namjena određenim prostornim planom, a u skladu s tehnološkim potrebama
· etaža je prostor podruma, suterena, prizemlja, kata, uvučenog kata i potkrovlja.
· nadzemna etaža je suteren, prizemlje, kat, uvučeni kat i potkrovlje.
· podzemna etaža je podrum
· podrum (Po) je dio zgrade, odnosno građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga obujma u konačno uređeni teren
· suteren (S) je dio zgrade, odnosno građevine koji je ukopan do 50% svoga obujma u konačno uređeni teren
· prizemlje (P) je dio zgrade, odnosno građevine čija se razina završne plohe konstrukcije poda nalazi na koti konačno uređenog terena ili najviše 1,5 m iznad najniže kote konačno uređenog terena ili dio zgrade koji se nalazi iznad podruma i/ili suterena
· kat (K) je dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi iznad prizemlja
· uvučeni kat (Uk) je najviša etaža zgrade, odnosno građevine oblikovana ravnim krovom čiji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviše 75 % površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova zgrade, odnosno građevine, uvučen obvezno s ulične strane
· potkrovlje (Pk) je dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, čija visina nadozida nije viša od 1,2 m mjereno od gornje kote međukatne konstrukcije, uz uvjet da se nagib krova zajedno s visinom sljemena obvezno propisuje u prostornom planu ovisno o lokacijskim uvjetima
· galerija je prostor unutar jedne samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.) odvojen zasebnim podom unutar etaže, a njezina površina ne smije biti veća od 75% neto površine te etaže
· tehnička etaža je prostor zgrade, odnosno građevine namijenjen isključivo smještaju i razvodu instalacija i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari
· balkon je vanjski dio etaže zgrade, odnosno građevine otvoren s najmanje dvije svoje strane, a koji može biti u ravnini dviju susjednih pročelja te dijelom ili u potpunosti istaknut izvan ravnina pročelja zgrade/građevine,
· lođa je vanjski dio etaže zgrade, odnosno građevine otvoren jednom svojom stranom
· terasa je otvoreni vanjski dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi uz ili na toj zgradi/građevini
· krovovi građevina su: kosi krovovi (jednostrešni, dvostrešni, višestrešni), ravni krovovi (nagiba do 6%), zaobljeni krovovi, krovovi nepravilnih geometrijskih oblika ili kombinacija navedenih
· krovna kućica je dio krovne konstrukcije potkrovlja, odnosno krovni istak, s otvorom istaknut iznad ravnine krovne plohe
· istak pročelja je zatvoreni unutarnji dio etaže kata istaknut u odnosu na ravninu pročelja zgrade/građevine. 
· visina pročelja (H) je visinska razlika najniže kote konačno uređenog terena uz pročelje građevine i najviše kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja građevine, na istom pročelju zgrade 
· ukupna visina (Huk) je visinska razlika najniže kote konačno uređenog terena uz pročelje građevine i kote njezina najvišeg dijela 
· kosi teren je teren prosječnog nagiba većeg od 12% 
· konačno uređeni teren je uređena površina čestice (zemljana podloga, opločenja i sl.) čija visinska kota, uz pročelje gdje se određuje visina zgrade, može biti viša maksimalno 1,5 m u odnosu na visinsku kotu terena prije gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod konačno uređenim terenom ne smatra se ulazna rampa najveće širine pročelja 5,0 m za podzemnu ili suterensku garažu, te vanjske stube najveće širine 1,5 m prislonjene uz građevinu za potrebe pristupa u podrumsku ili suterensku etažu. 
· regulacijska linija je linija koja razgraničava prometnu površinu od površina drugih namjena
· građevinski pravac je prava, odnosno linija kojom se određuje minimalna udaljenost pročelja građevine od regulacijske linije
· koeficijent izgrađenosti (kig) je odnos površine zemljišta pod građevinama i površine građevne čestice 
· koeficijent iskoristivosti (kis) je odnos građevinske (bruto) površine svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice 
· građevinska (bruto) površina (GBP) definirana je propisom koji uređuje način izračuna građevinske (bruto) površine zgrade 
· obvezni građevinski pravac je pravac, odnosno linija na kojoj se obvezno smješta pretežiti dio pročelja građevine pri čemu ostali dio pročelja građevine ne smije odstupiti za više od 10 % od propisane minimalne udaljenosti građevinskog pravca od regulacijske linije,
· građevina stambene namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju (tipologije propisane prostornim planom u odnosu na broj stanova, katnost, oblikovanje i sl.),
· građevina stambeno-poslovne namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju i obavljanju djelatnosti sukladno prostornom planu čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnoj i susjednim građevnim česticama i smatra se građevinom mješovite namjene,
· slobodnostojeća zgrada je zgrada koja je sa svih strana odmaknuta od granica građevne čestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica građevne čestice osim od regulacijske linije na kojoj je izgrađena,
· poluugrađena zgrada je zgrada kojoj se jedna bočna strana nalazi na granici građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu), 
· dvojna zgrada sastoji se od dvije zasebne poluugrađene zgrade koje se naslanjaju jedna na drugu. 
U članku 6. dodaje se stavak (3) koji glasi:
''(3) Pojmovi uporabljeni imaju značenje određeno propisima kojima se uređuju upravna područja prostornog uređenja i gradnje, te posebnim propisima koji su od utjecaja na prostorno uređenje i gradnju. U slučaju donošenja propisa koji obrađuju pojmove iz stavka 3. ovog članka primjenjuju se doneseni važeći propisi.''
U članku 6. postojeći stavak (3) postaje stavak (4).
Članak 3.a.

U članku 7.a. stavak (1) mijenja se i glasi:
''Građevinu u zoni ugostiteljsko-turističke namjene, T1 moguće je prenamijeniti u hotel , te je rekonstruirati u postojećim gabaritima, bez izmjene postojeće tlocrtne izgrađenosti i građevinske bruto površine. Na građevnoj čestici nije potrebno osigurati potreban broj parkirališnih mjesta propisanim člankom 41. ovih Odredbi. Već će se potreban broj parkirališnih mjesta osigurati na javnom parkiralištu.''
3.UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA
Članak 4.
U Članku 12. iza riječi "visina" dodaje se riječ "pročelja".
Članak 5.
U članku 15. stavku (1) dodaje se rečenica koja glasi:
''Unutar stambeno-poslovnih građevina dozvoljeno je etažiranje maksimalno 4 zasebne samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, apartman i slično).''
U članku 15. stavku (4) briše se riječ ''Plana'' i mijenja riječi ''Članka''.
U članku 15. stavku (4) točki 1. briše se zagrada koja glasi: ''(svi objekti iz skupine hoteli, soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu i hostel iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj)'' i mijenja s: ''(objekti iz skupine hoteli: hotel, aparthotel i pansion)''
Članak 15. stavak (5) mijenja se i glasi:
''Minimalna površina građevne čestice za gradnju građevina za smještaj i boravak gostiju (hotel, pansion, prenoćište i sl.) je 600 m2.''
U članku 15. dodaje se stavak (7) koji glasi:

''(7) Max. kapacitet građevina za smještaj i boravak gostiju u ugostiteljskim objektima iz skupine hoteli u građevinskom području naselja je 50 kreveta.''
Članak 6.
Članak 18. se mijenja i glasi:
''(1) Stambena zgrada tipa A je sukladno Odredbama ovog Plana stambena građevina koja može imati najviše četiri  stana uz slijedeće uvjete:

· max. ukupna bruto razvijena površina (BRP) svih nadzemnih etaža je 300 m2

· max. dozvoljena katnost je: Po+P+1+Pk ili S+P+1+krov

· max. visina pročelja građevine je 8,0 m.

(2) Izuzetak čine interpolacije u staroj jezgri naselja Tkon gdje se dozvoljava odstupanje u pogledu visine pročelja isključivo u slučaju poštivanja zatečenog stanja.
(3) U tablici su dani prostorni pokazatelji za gradnju Stambene zgrade tipa A
	Tip građevine
	min. površina građevne čestice

	max. koeficijent izgrađenosti

	max. koeficijent  iskoristivosti

	Samostojeća građevina
	400
	0,30
	0,6

	Poluugrađena građevina
	300
	0,35
	0,7


(4) Za gradnju dvojnih građevina maksimalna površina čestice iznosi 400 m2.

Nije dozvoljena gradnja samostalne poluugrađene građevine, već isključivo u formi dvojne građevine, uz suglasnost međašnika uz čiju je među prislonjena.''
Članak 7.
Članak 19. se mijenja i glasi:
(1) Stambena zgrada tipa B je sukladno Odredbama ovog Plana stambena građevina koja može imati najviše četiri stana uz slijedeće uvjete:

max. ukupna bruto razvijena površina (BRP) svih nadzemnih etaža je 400 m2

max. dozvoljena katnost je: Po+P+2+krov ili S+P+1+Pk

max. visina pročelja građevine je 9,0 m 
(2) U tablici su dani prostorni pokazatelji za gradnju Stambene zgrade tipa B
	Tip građevine
	min. površina građevne čestice
	max. koeficijent izgrađenosti

	max. koeficijent iskoristivosti

	Samostojeća građevina
	600
	0,30
	0,6


Članak 8.
U članku 19.a. stavak (1) iza riječi "visina" dodaju se riječi "pročelja, kao ni ukupna visina građevine,".

U članku 19.a. dodaje se stavak (3) koji glasi:
''Ukoliko se zbog potrebnog proširenja prometnice čestica smanji na način da se ne mogu zadovoljiti uvjeti minimalne površine građevne čestice dozvoljava se odstupanje od minimalne površine čestice za 15%.''
Članak 9.
U članku 19.b iza riječi "visina" dodaje se riječ "pročelja".
Članak 10.

U članku 20. stavak (2) zadnja rečenica se mijenja i glasi:
''Rekonstrukcijom se može dozvoliti dogradnja etaže ili povećanje katnosti i visine građevine do ukupne katnosti Po+P+1+Pk odnosno S+P+Pk i maksimalne visine pročelja 8,0 m.''
U članku 20. stavku (3) iza riječi 'Su+P+Pk' dodaju se riječi: ' odnosno maksimalne visine pročelja 8,0 m,'.
Članak 11.
U članku 21.a stavku (1) iza riječi "visina" dodaje se riječ "pročelja".
3.1. Pomoćne i gospodarske građevine
Članak 12.
U članku 22. u stavku (1) iza riječi: 'nadstrešnica' dodaje se riječ: 'bazen' 

U članku 22. u stavku (3) riječi: 'na međi' zamjenjuju se riječima: 'na minimalnoj udaljenosti 1 m od međe,'
U članku 22. u stavku (4) riječi "(visina krovnog vijenca)" mijenjaju se riječju "pročelja".
U članku 22. dodaje se stavak (7) koji glasi:
''(7) Maksimalna tlocrtna površina pomoćne građevine iznosi 30 m2, osim bazena koji mogu imati veću površinu.''
4. UVJETI UREĐENJA I IZGRADNJE UNUTAR PODRUČJA MORSKE OBALE
Članak 13.
U članku 31. stavak (5) iza riječi "visina" dodaje se riječ "pročelja".
U članku 31. dodaje se stavak (6) koji glasi: 
''(6) Unutar područja luke otvorene za javni promet planira se benzinska postaja koja će se smjestiti na južnoj strani starog trajektnog pristaništa, dok će se zgrada benzinske postaje smjestiti južnije od postaje. Precizna pozicija prometnog rješenja benzinske postaje s prometnicom, riješit će se projektnom dokumentacijom.''
Članak 14.
U članku 31.c stavak (2) iza riječi "visina" dodaje se riječ "pročelja".
6. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA  PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

6.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 15.

U članku 38. dodaje se stavak (3) koji glasi:
''(3) Osim prometnih površina prikazanih na kartografskom prikazu 2.1. Promet, moguća je gradnja, prometnih površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površinama na kojima je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice, Maksimalna dužina prometne površine iz ovog stavka iznosi 50m, a širina iznosi minimalno 3 m. Ove ulice se smatraju pristupnim putem/slijepom ulicom iz članka 10. ovih Odredbi.''
6.4. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Članak 16.
Članak 45. stavak (6) mijenja se i glasi:
''Cjevovode vodoopskrbe treba planirati u nogostupu ili zelenom pojasu dalje od drveća i njihovog korijenja; a u kolniku se smiju planirati samo kod prelaska s jedne na drugu stranu prometnice. Iznimno, i to samo u slučaju manje važnih (sporednih) prometnica u naselju, dozvoljava se planiranje cjevovoda u kolniku kad su uvjeti takvi da ne postoji raspoloživi prostor u nogostupu ili zelenom pojasu.''
U članku 45. dodaje se stavak (7) koji glasi:
''(7) Projektnom dokumentacijom potrebno je postojeće i planirane vodovodne i kanalizacijske cijevi koje prolaze kroz kružni tok izmjestiti van kružnog toka.''
Vodoopskrba
Članak 17.
Članak 46. stavak (1) mijenja se i glasi:
''Na području obuhvata plana djelomično su izgrađene komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom. Vodoopskrbnu mrežu planirati u skladu s projektom "Razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Biograd na Moru-Pašman-Tkon". Prilikom bilo kakvog zahvata u prostoru uređenja, sanacije, rekonstrukcije ili dr. radova potrebno je tijekom izvođenja zemljanih radova voditi računa o postojećim vodovodnim instalacijama i vodovodnim priključcima da ne bi došlo do njihova oštećenja. Ukoliko ipak dođe do oštećenja, iste je potrebno sanirati. Ukoliko stanje na terenu bude zahtijevalo, za poboljšanje vodoopskrbe izvršiti rekonstrukcije – sanaciju i izmještanje postojećih cjevovoda koji su nepravilno izvedeni u odnosu na novoformirane ulice. Na području obuhvata ovoga Plana, priključenje planiranih i postojećih građevina moguće je pod uvjetom da to ne narušava vodoopskrbu postojećih korisnika vodnih usluga, u protivnom je potrebno vršiti rekonstrukciju uličnog cjevovoda. Daljnjoj izgradnji novih građevina unutar obuhvata plana može se pristupiti tek po osiguranju dostatnih količina vode u vodoopskrbnom sustavu odnosno uz suglasnost nadležnog isporučitelja vodnih usluga.''

Članak 46 stavak (3) mijenja se i glasi:
''Vodovodna mreža u načelu ne smije prolaziti parkiralištima, a na svim križanjima moraju se predvidjeti vodonepropusna AB vodovodna okna. Svi LŽ poklopci koji su smješteni na prometnici moraju biti nosivosti 400 KN. Vodovodnu mrežu, vodonepropusna AB vodovodna okna kao i vodovodne priključke mora se planirati i izvesti sukladno tehničkoj regulativi i uputama tehničke službe nadležnog IVU. Montažu novih cjevovoda i vodovodnih priključaka izvodi Komunalac d.o.o. Biograd na Moru, a zemljane radove naručitelj prema uputama tehničke službe ovog poduzeća.''
Članak 46 stavak (4) mijenja se i glasi:
''Protupožarne hidrante predvidjeti i izvesti sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara, drugim posebnim propisima koji reguliraju zaštitu od požara i prema posebnim uvjetima koje izdaju stručne službe nadležnog tijela. Na mjestima gdje je moguće postaviti nadzemne hidrante predvidjeti podzemne hidrante.''
Članak 46 stavak (5) mijenja se i glasi:
''Trase fekalnog kolektora i oborinskih voda moraju se uskladiti sa trasom vodoopskrbnih cjevovoda. Izgradnja komunalnih vodnih građevina – građevina za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i fekalnih voda moguća je u zaštitnom pojasu javne ceste.''

Članak 46 stavak (7) mijenja se i glasi:
''Kod paralelnog vođenja vodovoda s drugim instalacijama mora se pridržavati pravila da se vodovod i elektroenergetski kabeli moraju predvidjeti na suprotnim stranama kolnika. Kod izvođenja zemljanih radova na izvođenju radova na instalaciji kabelske kanalizacije posebnu pažnju izvođač radova mora posvetiti vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama u slučaju kad se trase vodovoda i kanalizacije i instalacija kabelske kanalizacije križaju na više mjesta. Na mjestima gdje se trasa kabela križa s instalacijama vodovoda i odvodnje potrebno je kabel dodatno zaštititi s plastičnom ili metalnom cijevi s po 1,0 metar na svaku stranu od osi križanja. Na mjestima gdje se trasa kabela poklapa s trasom instalacija vodovoda i odvodnje potrebno je trasu kabela izmjestiti na suprotnu stranu ili na minimalnu udaljenost 1,5 metar od instalacija vodovoda i odvodnje. U kanal instalacija vodovoda i odvodnje nije dozvoljeno postavljanje bilo kojih drugih instalacija (struje, telefona, uzemljenja, itd.). Nije dozvoljeno projektiranje i građenje mreže na način kojim bi se štetilo građenju građevina na građevnim česticama (dijagonalno i sl.) kako bi se spriječilo eventualno naknadno izmještanje uvjetovano gradnjom planirane građevine. Prilikom projektiranja i izgradnje svi objekti moraju biti na udaljenosti minimalno 3 metra od postojećeg i planiranog vodovoda i kanalizacijskog sustava.''

Članku 46. stavak (13) mijenja se i glasi:
''Potrebne količine vode za polijevanje zelenih površina ne mogu se planirati iz vodoopskrbnog cjevovoda. Nije dozvoljeno puniti privatne cisterne preko hidranata i javne vodoopskrbne mreže.''
U članku 46. dodaje se stavak (14) koji glasi:
''(14) Kod planiranja i gradnje bazena bez obzira na tip i vrstu, ukoliko se planira punjenje iz vodoopskrbnog sustava potrebno je u projektnoj dokumentaciji prikazati s geometrijskim podacima dimenzije i zapremninu, kao i predvidjeti pražnjenje istog. Punjenje bazena je potrebno izvesti u strogo kontroliranim uvjetima, van ljetne sezone i prema uputi isporučitelja vodnih usluga; Komunalac Biograd na moru. Otpadne vode iz bazena ne smiju se spajati na kanalizacijski sustav.''
Odvodnja

Članak 18.

U članku 47. stavak (1) mijenja se i glasi:
''Na području obuhvata Plana postoje izgrađene komunalne vodne građevine za odvodnju otpadnih i fekalnih voda. Za područje Općine Tkon određen je razdjelni sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda, oborinske vode ne smiju se spajati na kanalizacijski sustav. Odvodnja otpadnih i fekalnih voda predviđena je zajedničkim uređajem za pročišćavanje i  zajedničkim podmorskim ispustom.''
Članak 19.

Članak 49. mijenja se i glasi:
''Do realizacije sustava javne odvodnje sa uređajima za pročišćavanje moguća je realizacija pojedinačnih objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja istih u prijemnik, a sve ovisno o uvjetima na terenu uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda. Sabirna jama mora biti vodonepropusna, udaljena od vodoopskrbnog cjevovoda minimalno 5 metara. Po izgradnji sustava javne odvodnje, odvodnju otpadnih i fekalnih voda riješiti priključenjem na isti, izravno, a ne preko sabirne jame, a sabirnu jamu je potrebno poništiti. Obvezno je priključenje objekata izvršiti sukladno uvjetima nadležnog isporučitelja vodnih usluga. Pražnjenje sabirne jame vršiti fekalnom cisternom odvozom na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Ukoliko se odvodnja sanitarnih i otpadnih voda riješi spajanjem na biopročištač/uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda, isti mora biti udaljen od postojećeg i planiranog vodoopskrbnog cjevovoda minimalno 5,00 m.''

Članak 20.
Članak 50. stavak (1) mijenja se i glasi:
(1) U sklopu rješenja odvodnje otpadnih i oborinskih voda unutar Plana definirana je izgradnja razdjelnog sustava odvodnje.
Članak 50. stavak (2) mijenja se i glasi:
''Sve otpadne vode prije upuštanja u bilo koji recipijent moraju biti očišćene do nivoa kako je to definirano važećim zakonima i propisima. U javnu kanalizaciju ne smiju se upuštati vode koje sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari veće od maksimalno dozvoljenih za prvi stupanj agresivnosti.''
U članku 50. dodaje se stavak (4) koji glasi:
''(4) Radi usvojenosti razdjelnog sustava odvodnje oborinske vode ne smiju se spajati na kanalizacijski sustav kao ni otpadne vode s javnih površina.''
Članak 21.

Članak 51. stavak (2) mijenja se i glasi:
''Cjevovode izvesti od PP, PE (PEHD) ili PVC punostjenih cijevi min. čvrstoće SN 8. Cjevovodi mreže odvodnje otpadnih voda u pravilu su planirani u osi kolnika. Niveletu kanala izvesti s minimalnim padovima i na dubinama koje osiguravaju nesmetano križanje s ostalim instalacijama. Na svakom lomu trase kanala, križanjima i priključcima predvidjeti prefabricirana PP, PE ili PVC revizijska okna. Na svim prolazima ispod prometnica moraju biti izvedeni od poliestera iste kvalitete. Svi LŽ poklopci koji su smješteni na prometnici moraju biti nosivosti 400 KN.''

Članak 22.

U članak 52. dodaje se stavak (6) koji glasi:
''U slučaju neizbježnog premještanja HEP-ovih nadzemnih i podzemnih vodova ili križanja, odnosno približavanja, potrebno je pribaviti odgovarajuću projektnu dokumentaciju za investitora HEP, prema tehničkom rješenju dogovorenom s HEP-ODS-om i za nju ishoditi sve potrebne dozvole.''
10. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ
Članak 23.
Članak 71. mijenja se i glasi:

''Zaštita od potresa
Kod projektiranja potresnih konstrukcija primjenjivati HRN EN 1998-1:2011/NA 2011, Eurokod 8 čija će primjena osigurati seizmičku otpornost građevina.''
Članak 24.
Iza članka 71. dodaje se članak 71.a. koji glasi:
Urbanističke mjere zaštite 
Urbanističke mjere zaštite od velikih nesreća planiraju se u skladu s Procjenom ugroženosti od velikih nesreća izrađenom za područje Općine Tkon te u skladu sa važećim propisima: 
· Prostornim planom Općine Tkon

· Prostornim planom Zadarske županije

· Zakon o sustavu civilne zaštite 

· Zakon o kritičnim infrastrukturama

· Zakon o zaštiti okoliša

· Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora 

· Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja 

· Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva 

· Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva 

· Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari 
11. MJERE PROVEDBE PLANA
Članak 25.

U članku 72. dodaje se stavak (7) koji glasi:
''(7) Parcelaciju je moguće izvršiti neposrednom provedbom plana na način da se granice građevnih čestica odgovaraju granicama pojedine namjene. Parcelacija se može vršiti i u skladu s lokacijskim dozvolama ili drugim odgovarajućim aktom za građenje odnosno na druge načine sukladno posebnim propisima.''
U članku 72. dodaje se stavak (8) koji glasi:
''(8) Parcelacija zemljišta unutar obuhvata Plana mora se izvesti na način da parcelacija jednog dijela omogućava kvalitetnu parcelaciju drugih dijelova zemljišta unutar obuhvata Plana.''
U članku 72. dodaje se stavak (9) koji glasi:
''(9) Akt za građenje može se izdati ukoliko u naravi postoji pristupni put minimalne širine 3m, uz uvjet da se omogući formiranje potrebne čestice/koridora za planiranu prometnicu sukladno Planu.''
III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.
Ova Odluka se objavljuje u Službenom glasniku Općine Tkon i stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Tkon. 

Članak 27.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti kartografski prikazi 1. Korištenje i namjena površina, 2.1. Promet i 4.2 Uvjeti gradnje, Urbanističkog Plana uređenja za područje obalnog pojasa unutar GP naselja Tkon (Službeni glasnik Zadarske županije 08/09, 14/09 ispr., 10/16, Službeni glasnik Općine Tkon 2/23, 14/23 ispr.).

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON

KLASA: 350-01/23-03/5




URBROJ: 2198-32-26-80
Tkon, 15. svibnja 2026. godine

                                                                                                          Predsjednica 
Andrea Ugrinić Gotovina

